|  | Folgende Punkte müssen geklärt werden, bevor eine Ferndiagnose der Firma Rosenberg durchgeführt werden kann. Vielen Dank. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KD.Nr. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopfdaten | Kunde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kontakt |  |  |  |  |  |  |  | Tel.Nr. |  |  |  |  |  |  |
|  | Fehlerbeschreibung: Beschreibung der Anlage, und der Anwendung (z.B. Küche) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wann trat der Fehler auf? Datum und Zeit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Wie lange ist die Anlage in Betrieb? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Anzahl der fehlerhaften Ventilatoren / Gesamt Zahl |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ventilator Typ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ventilator Artikel Nummer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Motor Artikel Nr. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Auftragsnummer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Motor PPA-Nummer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wurde das Troubleshooting aus dem Handbuch durchgeführt? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ja  |  | Nein |  |
| Elektrisch | Elektrische Tests |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wurde die Versorgungsspannung direkt an den Ventilatorklemmen gemessen (alle 3 Phasen) |  |  |  |  | Polarität und Spannung des Sollwertes OK? (0 > X < +11VDC) |  |  |  |  |  | Konnten beide Spannungen des Ventilators gemessen werden? (10V & 24V) |  |  | Kein paralleler Anschluß der 24V und 10V in Systemen mit mehreren Ventilatoren |  |  |  |  | Konnte eine Verbindung mit ECParam aufgebaut werden? |  |  |  |  | Alarmstatus: |  |  |
|  | Ja  | Nein |  |  |  | Ja  |  |  |  | Nein |  | 24V  |  | 10V  | Ja  |  | Nein |  |  | Ja  |  | Nein |  |  |  |  |  |
|  | Fragen zur elektrischen Verdrahtung (Spannungsversorgung) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Test der minimal Konfiguration (Sollwert/Freigabe)? |  |  |  |  | Kommt die Spannungsversorgung direkt aus dem Öffentlichen Netz (TN-Netz)? |  |  |  |  |  | Stimmt die Spannungsversorgung mit dem Typenschild über ein? |  |  | Ist der Ventilator ausreichend geerdet? |  |  |  |  | Wurde die Spannungsversorgung und die Steuerspannung getrennt verlegt? |  |  |  |  | Wurde kein Hochspannungstest vom Kunde durchgeführt? |  |  |
|  | Ja  | Nein |  |  |  | Ja  |  |  |  | Nein |  | Ja  |  | Nein | Ja  |  | Nein |  |  | Ja  |  | Nein |  |  | Ja  | Nein |  |
|  | Fragen zur elektrischen Verdrahtung (Steuerspannung) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Schaltbild Nummer auf dem Typenschild: |  |  |  |  | Sollwert 0-10 V DC (incl. GND) |  |  |  |  |  | Ist die Spannung bei einer exteren Versorgung zwischen GND und PE <15 V |  |  | Spannungsversorgung für die Freigabe? |  |  |  |  | Welche Spannung liegt am Alarmrelais an? |  |  |  |  | Sonstiges: |  |  |
|  | benutzte Betriebsart : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Steuerbetrieb, Regelbetrieb, Bus modus |  |  |  |  | Potentiometer Extern 4-20 mA sonstiges |  |  |  |  |  | Ja  |  | Nein | interne 24 VDC extere 24 VDC |  |  |  |  | U=____ |  | Spannung ACDC |  |  |  |  |  |
| Mechanisch | Fragen zur Anlage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lüftungsgeräte Hersteller |  |  |  |  | Art der Installation |  |  |  |  |  | Saubere und nichtaggressive Luft |  |  | Fördermitteltemperatur < Angabe auf dem Typenschild tR |  |  |  |  | Abstand zum Ausblas > 1,5*D Laufrad Ø |  |  |  |  | Abstand zum Ansaug > 0,5*D Laufrad Ø |  |  |
|  | Ros | ________ |  |  |  | Innen |  |  | Außen |  |  | Ja  |  | Nein | Ja  |  | Nein |  |  | Ja  |  | Nein |  |  | Ja  | Nein |  |
|  | Montage des Ventilators  Elektronik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sonstige Komponenten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Luftfeuchtigkeit < 95 % |  |  |
|  | nach oben | seitlich |  |  |  | nach unten |  |  |  |  |  | Wärme-rückgewinnung |  | Bypass | Erhitzer |  | Kühler |  |  | RCD / FI |  | Motor-schutz-schalter |  |  | Ja  |  | Nein |
|  | Fragen über Montage und Dichtheit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kabelverschraubung korrekt geschlossen? |  |  |  |  | Elektronikdeckel korrekt geschlossen? |  |  |  |  |  | Kein Schmutz oder Kabelreste unter Deckel |  |  | Originale Kabelverschraubungen? |  |  |  |  | Flachdichtungen unter Kabelverschraubungen? |  |  |  |  | Sonstiges: |  |  |
|  | Ja  | Nein |  |  |  | Ja  |  |  |  | Nein |  | Ja  |  | Nein | Ja  |  | Nein |  |  | Ja  |  | Nein |  |  |  |  |  |
|  | Fragen zum Ventilator |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Erweiterter Support (Ferndiagnose)  EC-support@rosenberg-gmbh.com |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ventilator Lärmentwicklung |  |  |  |  | Verpackung OK |  |  |  |  |  | 1) Checkliste vollständig ausgefüllt |  |  | 2) Bilder (Ventilator-tyenschild, Motor-typenschild, Schaltplan, Einbausituation, Anwendung, elektrische Verbindungen…) |  |  |  |  | 3) Verbindung zu ECParam via USB-RS485 Converter (H55-00054), Parametersatz auslesen und als Datei speichern, wenn möglich Log-File speichern |  |  |  |  | 4) Wenn möglich Video-datei oder Fotos des Schadens erstellen. |  |  |
|  | Kugellagerschaden Unwucht Wuchtgewichte Kratzgeräusche Transportschaden |  |  |  |  |  | Ja beschädigt naß … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Durchgeführte Tätigkeit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Keine Tätigkeit |  |  |  |  | Verdrahtung verbessert |  |  |  |  |  | ECParam |  |  | Firmware update |  |  |  |  | Elektronik getauscht |  |  |  |  | Ventilator getauscht |  |  |
|  | Sonstiges |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Datum: _________ Name (leserlich): __________________ Tel.Nr. für Rückfragen: _________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |